## ГП
Интерполяция
| исходные |  |  |  | конечные
| x0 | x1 | х2 |  | f(x0) | f(x1) | f(x2)
ПОС,здание+мелкий материал | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 3.5 | 3.5
ПОС,здание+мелкий материал | 10 | 12 | 20 |  | 3.5 | 3.8 | 5
ПОС,здание+мелкий материал | 20 | 37.8 | 70 |  | 5 | 5.712 | 7
ПОС,кран+груз | 10 | 10 | 20 |  | 4 | 4 | 7
ПОС,кран+груз | 20 | 36 | 70 |  | 7 | 7.96 | 10
ПЗУ, машиноместа |  | <= | 10 |  |  | 10
ПЗУ, машиноместа | 10 | 30 | 50 |  | 10 | 12.5 | 15
ПЗУ, машиноместа | 10 | 36 | 50 |  | 10 | 13.25 | 15
ПЗУ, машиноместа | 50 | 60 | 100 |  | 15 | 17 | 25
ПЗУ, машиноместа | 100 | 134 | 300 |  | 25 | 26.7 | 35
ПЗУ, машиноместа | 100 | 234 | 300 |  | 25 | 31.7 | 35
ПЗУ, машиноместа | 100 | 255 | 300 |  | 25 | 32.75 | 35
ПЗУ, машиноместа | 300 | >= |  |  |  | 50
| 2 | 10
| 3.6 | 2.5
|  | 32.2 |  | 24.88
12.88
2.5
75
|  |  | 10 | 10
44.7214
ПЗУ, машиноместа-ДП |  | <= | 10 |  |  | 25
ПЗУ, машиноместа-ДП | 10 | 12 | 50 |  | 25 | 26.25 | 50
ПЗУ, машиноместа-ДП | 10 | 23 | 50 |  |  | 50
ПЗУ, машиноместа-ДП |  | >= | 50 |  |  | 50
ПЗУ, машиноместа-ДП |  | >= | 100 |  |  | 50
МГН |  | 44 | 3

## Таблицы
Уточняющий коэффициент деловой активности территории города Москвы для расчета числа мест приобъектной парковки К2
№п/п | Район города Москвы | Внутри ТТК | Снаружи ТТК | Внутри ТТК | 1
1 | 2 | 3 | 4 | За пределами ТТК | 0
1 | Академический | 0.7 | 0.7
2 | Алексеевский | 0.5 | 0.5
3 | Алтуфьевский | 0.9 | 0.9
4 | Арбат | 0.2 | 0.2
5 | Аэропорт | 0.5 | 0.5
6 | Бабушкинский | 0.9 | 0.9
7 | Басманный | 0.2 | 0.5
8 | Беговой | 0.2 | 0.5
9 | Бекасово | 0.9 | 0.9
10 | Бескудниковский | 0.9 | 0.9
11 | Бибирево | 0.9 | 0.9
12 | Бирюлёво Восточное | 0.9 | 0.9
13 | Бирюлёво Западное | 0.9 | 0.9
14 | Богородское | 0.9 | 0.9
15 | Братеево | 0.9 | 0.9
16 | Бутово Северное | 0.9 | 0.9
17 | Бутово Южное | 0.9 | 0.9
18 | Бутырский | 0.5 | 0.5
19 | Вешняки | 0.9 | 0.9
20 | Внуково | 0.7 | 0.7
21 | Войковский | 0.5 | 0.5
22 | Вороново | 0.9 | 0.9
23 | Восточное Дегунино | 0.9 | 0.9
24 | Восточное Измайлово | 0.9 | 0.9
25 | Восточный | 0.9 | 0.9
26 | Выхино-Жулебино | 0.9 | 0.9
27 | Гагаринский | 0.5 | 0.5
28 | Головинский | 0.7 | 0.7
29 | Гольяново | 0.9 | 0.9
30 | Даниловский | 0.2 | 0.5
31 | Дмитровский | 0.9 | 0.9
32 | Донской | 0.2 | 0.5
33 | Дорогомилово | 0.2 | 0.5
34 | Замоскворечье | 0.2 | 0.2
35 | Западное Дегунино | 0.9 | 0.9
36 | Зюзино | 0.9 | 0.9
37 | Зябликово | 0.9 | 0.9
38 | Ивановское | 0.9 | 0.9
39 | Измайлово | 0.9 | 0.9
40 | Капотня | 0.9 | 0.9
41 | Коммунарка | 0.7 | 0.7
42 | Коньково | 0.7 | 0.7
43 | Коптево | 0.9 | 0.9
44 | Косино-Ухтомский | 0.9 | 0.9
45 | Котловка | 0.9 | 0.9
46 | Краснопахорский | 0.9 | 0.9
47 | Красносельский | 0.2 | 0.5
48 | Крылатское | 0.7 | 0.7
49 | Крюково | 0.9 | 0.9
50 | Кузьминки | 0.9 | 0.9
51 | Кунцево за исключением территории Рублево-Успенского эксклава | 0.7 | 0.7
| Кунцево на территории Рублево-Успенского эксклава | 0.9 | 0.9
52 | Куркино | 0.9 | 0.9
53 | Левобережный | 0.9 | 0.9
54 | Лефортово | 0.2 | 0.5
55 | Лианозово | 0.9 | 0.9
56 | Ломоносовский | 0.9 | 0.9
57 | Лосиноостровский | 0.9 | 0.9
58 | Люблино | 0.9 | 0.9
59 | Марфино | 0.9 | 0.9
60 | Марьина Роща | 0.2 | 0.5
61 | Марьино | 0.9 | 0.9
62 | Матушкино | 0.7 | 0.7
63 | Метрогородок | 0.7 | 0.7
64 | Мещанский | 0.2 | 0.5
65 | Митино | 0.9 | 0.9
66 | Можайский | 0.7 | 0.7
67 | Молжаниновский | 0.9 | 0.9
68 | Москворечье-Сабурово | 0.7 | 0.7
69 | Нагатино-Садовники | 0.5 | 0.5
70 | Нагатинский Затон | 0.9 | 0.9
71 | Нагорный | 0.7 | 0.7
72 | Некрасовка | 0.9 | 0.9
73 | Нижегородский | 0.7 | 0.7
74 | Новогиреево | 0.9 | 0.9
75 | Новокосино | 0.9 | 0.9
76 | Ново-Переделкино | 0.9 | 0.9
77 | Обручевский | 0.7 | 0.7
78 | Орехово-Борисово Северное | 0.9 | 0.9
79 | Орехово-Борисово Южное | 0.9 | 0.9
80 | Останкинский | 0.5 | 0.5
81 | Отрадное | 0.9 | 0.9
82 | Очаково-Матвеевское | 0.7 | 0.7
83 | Перово | 0.7 | 0.7
84 | Печатники | 0.7 | 0.7
85 | Покровское-Стрешнево | 0.7 | 0.7
86 | Преображенское | 0.5 | 0.5
87 | Пресненский | 0.2 | 0.5
88 | Проспект Вернадского | 0.7 | 0.7
89 | Раменки | 0.7 | 0.7
90 | Ростокино | 0.7 | 0.7
91 | Рязанский | 0.9 | 0.9
92 | Савёлки | 0.9 | 0.9
93 | Савёловский | 0.5 | 0.5
94 | Свиблово | 0.7 | 0.7
95 | Северное Измайлово | 0.9 | 0.9
96 | Северное Медведково | 0.9 | 0.9
97 | Северное Тушино | 0.9 | 0.9
98 | Северный | 0.9 | 0.9
99 | Силино | 0.7 | 0.7
100 | Сокол | 0.5 | 0.5
101 | Соколиная Гора | 0.5 | 0.5
102 | Сокольники | 0.5 | 0.5
103 | Солнцево | 0.9 | 0.9
104 | Старое Крюково | 0.7 | 0.7
105 | Строгино | 0.9 | 0.9
106 | Таганский | 0.2 | 0.2
107 | Тверской | 0.2 | 0.2
108 | Текстильщики | 0.9 | 0.9
109 | Тёплый Стан | 0.9 | 0.9
110 | Тимирязевский | 0.7 | 0.7
111 | Троицк | 0.7 | 0.7
112 | Тропарёво-Никулино | 0.7 | 0.7
113 | Филёвский Парк | 0.7 | 0.7
114 | Фили-Давыдково | 0.9 | 0.9
115 | Филимонковский | 0.9 | 0.9
116 | Хамовники | 0.2 | 0.5
117 | Ховрино | 0.9 | 0.9
118 | Хорошёво-Мневники | 0.9 | 0.9
119 | Хорошёвский | 0.5 | 0.5
120 | Царицыно | 0.9 | 0.9
121 | Черемушки | 0.7 | 0.7
122 | Чертаново Северное | 0.9 | 0.9
123 | Чертаново Центральное | 0.9 | 0.9
124 | Чертаново Южное | 0.9 | 0.9
125 | Щербинка | 0.7 | 0.7
126 | Щукино | 0.7 | 0.7
127 | Южное Медведково | 0.9 | 0.9 | Определение числа мест остановки в зависимости от функционального назначения объекта
128 | Южное Тушино | 0.9 | 0.9
129 | Южнопортовый | 0.7 | 0.7
130 | Якиманка | 0.2 | 0.2
131 | Ярославский | 0.9 | 0.9 | № п/п | Функциональное назначение объекта | Расчетная единица | Предусматривается одно место остановки на следующее количество расчетных единиц
132 | Ясенево | 0.9 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | Встроенно-пристроенные помещения коммерческого использования на первых этажах | кв.м | 450
| Коэффициент пешей доступности рельсового каркаса |  |  | 6 | Дошкольные образовательные организации | обучающиеся | 30
| Значения коэффициента К1 | Доступность рельсового каркаса |  | 1 | Жилое назначение | кв.м | 22100
| 0.9 | 1 200–2 200 м (до 30 мин. пешком) |  | 2 | Здравоохранение | кв.м | 11250
| 1 | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) |  | 5 | Общеобразовательные организации | обучающиеся | 300
| 0.75 | менее 1 200 м (15 мин. пешком) |  | 3 | Социальное обслуживание | кв.м | 8550
№ | Функциональное назначение объекта | Расчетная единица | Предусматривается одно место остановки на следующее количество расчетных единиц | Не менее одного места на объект.
п/п |  |  |  | Не менее одного места на объект и не более четырех.
1 | 2 | 3 | 4 | Места остановки могут использоваться как места для загрузки, предусматриваемые в соответствии с СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные".
4 | Встроенно-пристроенные помещения коммерческого использования на первых этажах | кв.м | 450
6 | Дошкольные образовательные организации | обучающиеся | 30
1 | Жилое назначение | кв.м | 22100
2 | Здравоохранение | кв.м | 11250
5 | Общеобразовательные организации | обучающиеся | 300
3 | Социальное обслуживание | кв.м | 8550
| Год | % электромобилей
| 2025 | 5 | [5 empty] | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 33 кв.м на человека
| 2026 | 10 | [5 empty] | Жилой дом блокированной застройки (2.3) | 50 кв.м на человека
| 2027 и далее | 15 | [5 empty] | Индивидуальный жилой дом (2.1) | 50 кв.м на человека
[8 empty] | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 33 кв.м на человека
Показатели расчета населения по типам жилой застройки
№ п/п | Тип жилого дома | Доля площади квартир в расчете на одного человека
| 2 | 3 | [7 empty] | 33
| Жилой дом блокированной застройки (2.3) | 50 кв.м на человека | 50 | [6 empty] | 50
| Индивидуальный жилой дом (2.1) | 50 кв.м на человека | 50 | [6 empty] | 50
| Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 33 кв.м на человека | 33 | [6 empty] | 33

## Исходные данные
№п/п | Наименование | Тип объекта | Год РНС | Площадь участка проектирования | Суммарная поэтажная жилой части, кв.м (СПП жилой части) | Площадь квартир, кв.м | Суммарная поэтажная площадь помещений общественного назначения, кв.м (СПП НПКИ) | Общая площадь помещений общественного назначения (НПКИ), кв.м | Нежилая наземная площадь (ННП) | Район города Москвы | Место площадки относительно ТТК г.Москва | Доступность рельсового каркаса
|  |  | г. | кв.м | S | Sоб.кв. | X | Sнпки | X
1 | Строгино_Среда_к1 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2027 и далее | 17779.81 | - | 32103 | - | 2123 | 2123 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
2 | Строгино_Среда_к2 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2027 и далее | 17268.05 | - | 47520 | - | 2487 | 2487 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
3 | Строгино_Среда_к2.1 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2027 и далее | 12150 | - | 30089 | - | 1120 | 1120 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
4 | Строгино_Среда_к2.2 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2027 и далее | 5118.05 | - | 17431 | - | 1367 | 1367 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
5 | Строгино_Среда_к3 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2026 | 24274.11 | - | 51539.3 | - | 3020.54 | 4048 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
6 | Строгино_Среда_к3.1-3.4 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2026 | 16700 | - | 28124.7 | - | 1998.51 | 2757.4 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
7 | Строгино_Среда_к3.4-3.7 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2027 и далее | 7574.11 | - | 23414.6 | - | 1022.03 | 1290.6 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
8 | Строгино_Среда_к4 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2027 и далее | 24532.67 | - | 55124 | - | 4801 | 4801 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
9 | Строгино_Среда_к4.1 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2027 и далее | 16100 | - | 24133 | - | 3466 | 3466 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)
10 | Строгино_Среда_к4.2 | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 2027 и далее | 8432.67 | - | 30991 | - | 1335 | 1335 | Строгино | Снаружи ТТК | более 2 200 м (более 30 мин. пешком)

## Расчёт_м_м
| Строгино_Среда_к3 |  |  | Строгино_Среда_к1 | Строгино_Среда_к2 | Строгино_Среда_к2.1 | Строгино_Среда_к2.2 | Строгино_Среда_к3 | Строгино_Среда_к3.1-3.4 | Строгино_Среда_к3.4-3.7 | Строгино_Среда_к4 | Строгино_Среда_к4.1 | Строгино_Среда_к4.2 | 0 | 0 | 0
Расчёт стоянок по №945-ПП от 23.12.2015 с изменениями на 17 ноября 2025 года
| Наименование показателя | Обозначение | Значение
| Тип объекта |  | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) | 0 | 0 | 0
| Год РНС | г. | 2026 | 2027 и далее | 2027 и далее | 2027 и далее | 2027 и далее | 2026 | 2026 | 2027 и далее | 2027 и далее | 2027 и далее | 2027 и далее | 0 | 0 | 0
| Площадь участка проектирования | кв.м | 24274.11 | 17779.81 | 17268.05 | 12150 | 5118.05 | 24274.11 | 16700 | 7574.11 | 24532.67 | 16100 | 8432.67 | 0 | 0 | 0
| Суммарная поэтажная жилой части, кв.м (СПП жилой части) | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| Площадь квартир, кв.м | Sоб.кв. | 51539.3 | 32103 | 47520 | 30089 | 17431 | 51539.3 | 28124.7 | 23414.6 | 55124 | 24133 | 30991 | 0 | 0 | 0
| Суммарная поэтажная площадь помещений общественного назначения, кв.м (СПП НПКИ) | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| Общая площадь помещений общественного назначения (НПКИ), кв.м | Sнпки | 3020.54 | 2123 | 2487 | 1120 | 1367 | 3020.54 | 1998.51 | 1022.03 | 4801 | 3466 | 1335 | 0 | 0 | 0
| Нежилая наземная площадь (ННП) | X | 4048 | 2123 | 2487 | 1120 | 1367 | 4048 | 2757.4 | 1290.6 | 4801 | 3466 | 1335 | 0 | 0 | 0
| Район города Москвы |  | Строгино | Строгино | Строгино | Строгино | Строгино | Строгино | Строгино | Строгино | Строгино | Строгино | Строгино | 0 | 0 | 0
| Место площадки относительно ТТК г.Москва |  | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | Снаружи ТТК | 0 | 0 | 0
| Доступность рельсового каркаса |  | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | более 2 200 м (более 30 мин. пешком) | 0 | 0 | 0
| Коэффициент пешей доступности рельсового каркаса по табл. Приложения 5 | К1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | #N/A
| Уточняющий коэффициент деловой активности территории города Москвы для расчета числа мест приобъектной парковки по табл. Приложения 6 | К2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | #N/A | #N/A
Расчета числа мест постоянного размещения транспортных средств жителей
| Показатели расчета населения по типам жилой застройки | S1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | #N/A | #N/A
| Целевой показатель уровня автомобилизации города Москвы — 257 транспортных средств на 1 000 жителей по Приложению 5 | А | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257
402 | Nп= (S/S1) × A × К1 = (51539.3 / 33) x 0.257 x 1 =402 (шт.) |  |  | 251 | 371 | 235 | 136 | 402 | 220 | 183 | 430 | 188 | 242 | #N/A | #N/A
362 | Nп-10%= Nп х 90% = 402 х 90% = 362 (шт.) - с учётом допустимого отклонения 10% |  |  | 226 | 334 | 212 | 123 | 362 | 198 | 165 | 387 | 170 | 218 | #N/A | #N/A
442 | Nп+10%= Nп х 110% = 402 х 110% = 442 (шт.) - с учётом допустимого отклонения 10% |  |  | 276 | 408 | 258 | 149 | 442 | 242 | 201 | 473 | 206 | 266 | #N/A | #N/A
Квартиры для МГН по заданию на проектирование не предусматриваются. Стоянки МГН постоянного хранения не требуются.
Расчет числа мест гостевой парковки (допустимо отклонение 10%)
41 | Nг= Nп х 10% = 402 х 10% = 41 (шт.) |  |  | 26 | 38 | 24 | 14 | 41 | 22 | 19 | 43 | 19 | 25 | #N/A | #N/A
37 | Nг-10%= Nг х 90% = 41 х 90% = 37 (шт.) - с учётом допустимого отклонения 10% |  |  | 24 | 35 | 22 | 13 | 37 | 20 | 18 | 39 | 18 | 23 | #N/A | #N/A
45 | Nг+10%= Nг х 110% = 41 х 110% = 45 (шт.) - с учётом допустимого отклонения 10% |  |  | 28 | 41 | 26 | 15 | 45 | 24 | 20 | 47 | 20 | 27 | #N/A | #N/A
5 | Из них для МГН: Nг(МГН)= Nг х 10% = 41 х 90% = 5 (шт.), в т.ч. увеличенных размеров: 3 (шт.) - не далее 100м, либо не далее 200м от входной группы с устройством промежуточных площадок с навесами каждые 100м и кратковременной остановкой не далее 50м от входа |  |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | #N/A | #N/A
3 | Расчет числа мест приобъектной парковки встроенно-пристроенных коммерческих помещений (допустимо отклонение +-30%); согласно прим. 4. к таблице Приложения 1 - при размерах суммарной поэтажной площади торговых объектов менее 500 кв.м парковочные места и (или) машино-места допускается не предусматривать |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | #N/A | #N/A
| Расчетный показатель в расчетных единицах на одно парковочное место и машино-место в соответствии с примечанием 1 к Приложению 6, кв.м | X2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
41 | Nв = X / Х2 x K1 x K2 = (4048 / 90) x 1 x 0.9 = 41 (шт.) |  |  | 22 | 25 | 12 | 14 | 41 | 28 | 13 | 49 | 35 | 14 | #N/A | #N/A
29 | Nв-30%= Nв х 70% = 41 х 70% = 29 (шт.) - с учётом допустимого отклонения 30% |  |  | 16 | 18 | 9 | 10 | 29 | 20 | 10 | 35 | 25 | 10 | #N/A | #N/A
53 | Nв+30%= Nв х 130% = 29 х 130% = 53 (шт.) - с учётом допустимого отклонения 30% |  |  | 28 | 32 | 15 | 18 | 53 | 36 | 16 | 63 | 45 | 18 | #N/A | #N/A
5 | Из них для МГН: Nв(МГН)= Nв х 10% = 41 х 10% = 5 (шт.), в т.ч. увеличенных размеров: 3 (шт.) - не далее 50м, либо не далее 200м от входной группы с устройством промежуточных площадок с навесами каждые 100м и кратковременной остановкой не далее 50м от входа |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | #N/A | #N/A
3 | Расчет числа мест остановки (размер одного места не менее 6,0 х 3,6 метра или 2,5 х 6,5 метра, в случае расположения вдоль проезжей части) |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | #N/A | #N/A
| Функциональное назначение объекта | Жилое назначение
| Показатель суммарной поэтажной площади объекта на одно место остановки в соответствии с таблицей к Приложению 8 | S1 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100
3 | Nк = S/S1 = (51539.3 / 22100) =3 (шт.) |  |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
| Функциональное назначение объекта | Встроенно-пристроенные помещения коммерческого использования на первых этажах
| Показатель суммарной поэтажной площади объекта на одно место остановки в соответствии с таблицей к Приложению 8 | S1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
4 | Nк = S/S1 = (4048 / 450) = 4 (шт.) - не далее 150 метров от входной группы (в случае двух и более входных групп - до одной из них) (требуется не менее 1м/м и не более 4 м/м) |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0
7 | Всего требуется: Nк = (3 + 4) = 7 (шт.) |  |  | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0
Итого, по расчёту
| 1. % электромобилей (по году РНС) | % | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | #N/A | #N/A
| 2. Всего требуется разместить стоянок и остановок (из которых 10% - машиноместа с зарядными станциями для электромобилей, включая инфраструктуру для установки зарядного устройства) | N | 491 - всего; (51 - для электромобилей) | 305 - всего; (46 - для электромобилей) | 441 - всего; (66 - для электромобилей) | 276 - всего; (42 - для электромобилей) | 169 - всего; (27 - для электромобилей) | 491 - всего; (51 - для электромобилей) | 276 - всего; (28 - для электромобилей) | 220 - всего; (33 - для электромобилей) | 529 - всего; (80 - для электромобилей) | 248 - всего; (38 - для электромобилей) | 286 - всего; (44 - для электромобилей) | #N/A | #N/A
| 3. Всего требуется разместить стоянок и остановок с учётом отклонений в меньшую сторону без прохождения ГЗК (из которых 10% - машиноместа с зарядными станциями для электромобилей, включая инфраструктуру для установки зарядного устройства) | N (допустимое отклонение) | 435 - всего; (44 - для электромобилей) | 272 - всего; (41 - для электромобилей) | 394 - всего; (60 - для электромобилей) | 248 - всего; (38 - для электромобилей) | 151 - всего; (23 - для электромобилей) | 435 - всего; (44 - для электромобилей) | 244 - всего; (24 - для электромобилей) | 198 - всего; (30 - для электромобилей) | 468 - всего; (71 - для электромобилей) | 219 - всего; (33 - для электромобилей) | 256 - всего; (39 - для электромобилей) | #N/A | #N/A
| "4. Всего требуется разместить стоянок и остановок с учётом отклонений в большую сторону без прохождения ГЗК (из которых "&D48&"% - машиноместа с зарядными станциями для электромобилей, включая инфраструктуру для установки зарядного устройства)" | N (допустимое отклонение) | 547 - всего; (56 - для электромобилей) | 338 - всего; (52 - для электромобилей) | 488 - всего; (74 - для электромобилей) | 304 - всего; (46 - для электромобилей) | 187 - всего; (29 - для электромобилей) | 547 - всего; (56 - для электромобилей) | 308 - всего; (32 - для электромобилей) | 242 - всего; (37 - для электромобилей) | 590 - всего; (89 - для электромобилей) | 277 - всего; (41 - для электромобилей) | 316 - всего; (48 - для электромобилей) | #N/A | #N/A
32 | 5. Площадь подземной автостоянки при обеспечености 32 кв.м/м.м (минимальная площадь, требуется подтверждение АР) | S_стоянки | 14944 | 9760 | 13120 | 8352 | 4896 | 14944 | 8832 | 7040 | 16928 | 7936 | 9152 | #N/A | #N/A
16 | 6. То же, в два уровня | S_стоянки_2ур. | 7472 | 4880 | 6560 | 4176 | 2448 | 7472 | 4416 | 3520 | 8464 | 3968 | 4576 | #N/A | #N/A
| 7. Фактическое расположение на участке и УДС м/м, в т.ч.: | F | 24 | 0 | 31 | 15 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На территории земельного участка - места остановки | Fз(о) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На территории земельного участка - гостевые МГН | Fз(г,мгн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На территории земельного участка - приобъектные МГН | Fз(в,мгн) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На территории УДС с прилегающей к участку стороне - места остановок | Fу(о) | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На территории УДС с прилегающей к участку стороне - гостевые (без учёта МГН) | Fу(г) | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На территории УДС с прилегающей к участку стороне - гостевые МГН | Fу(г,мгн) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На территории УДС с прилегающей к участку стороне - приобъектные (без учёта МГН) | Fу(в) | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На территории УДС с прилегающей к участку стороне - приобъектные МГН | Fу(в,мгн) | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 8. Требуется разместить в подземной автостоянке: N=Nп+Nг+Nв-Nо-F | N | 467 | 305 | 410 | 261 | 153 | 467 | 276 | 220 | 529 | 248 | 286 | #N/A | #N/A
| П1. постоянные (без учёта электромобилей) - не далее 1200м |  | 361 | 213 | 315 | 199 | 115 | 361 | 198 | 155 | 365 | 159 | 205 | #N/A | #N/A
| П2. постоянные (электромобили) - не далее 1200м |  | 41 | 38 | 56 | 36 | 21 | 41 | 22 | 28 | 65 | 29 | 37 | #N/A | #N/A
| Г1. гостевые (без учёта МГН и электромобилей) - в подземной - не далее 200м |  | 25 | 19 | 15 | 10 | 3 | 25 | 16 | 14 | 31 | 14 | 18 | #N/A | #N/A
| Г2. гостевые (электромобили) - в подземной - не далее 200м |  | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | #N/A | #N/A
| Г3. гостевые (МГН) - в подземной - не далее 100м по СП59 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | #N/A | #N/A
| В1. приобъектные (без учёта МГН и электромобилей) - в подземной - не далее 200м |  | 27 | 15 | 11 | 4 | 6 | 27 | 22 | 9 | 36 | 25 | 9 | #N/A | #N/A
| В2. приобъектные (электромобили) - в подземной - не далее 200м |  | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | #N/A | #N/A
| В3. приобъектные (МГН)- в подземной - не далее 50м по СП59 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | #N/A | #N/A
| МО. места остановок - в подземной - не далее 150м |  | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0
| Итого запроектировано |  | 491 | 305 | 441 | 276 | 169 | 491 | 276 | 220 | 529 | 248 | 286 | #N/A | #N/A
418 | 9. Допустимо разместить в подземной автостоянки с учётом допустимого отклонения в меньшую сторону: N=(Nп-10%)+(Nг-10%)+(Nв-30%)+(Nо)-F | N (допустимое отклонение) | 411 | 272 | 363 | 233 | 135 | 411 | 244 | 198 | 468 | 219 | 256 | #N/A | #N/A
530 | П1. постоянные (без учёта электромобилей) - не далее 1200м |  | 325 | 192 | 283 | 180 | 104 | 325 | 178 | 140 | 328 | 144 | 185 | #N/A | #N/A
| П2. постоянные (электромобили) - не далее 1200м |  | 37 | 34 | 51 | 32 | 19 | 37 | 20 | 25 | 59 | 26 | 33 | #N/A | #N/A
| Г1. гостевые (без учёта МГН и электромобилей) - в подземной - не далее 200м |  | 23 | 17 | 12 | 8 | 3 | 23 | 16 | 13 | 29 | 13 | 16 | #N/A | #N/A
| Г2. гостевые (электромобили) - в подземной - не далее 200м |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | #N/A | #N/A
| Г3. гостевые (МГН) - в подземной - не далее 100м по СП59 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | #N/A | #N/A
| В1. приобъектные (без учёта МГН и электромобилей) - в подземной - не далее 200м |  | 18 | 11 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 7 | 25 | 18 | 7 | #N/A | #N/A
| В2. приобъектные (электромобили) - в подземной - не далее 200м |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | #N/A | #N/A
| В3. приобъектные (МГН)- в подземной - не далее 50м по СП59 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | #N/A | #N/A
| МО. места остановок - в подземной - не далее 150м |  | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0
| Итого запроектировано |  | 435 | 272 | 394 | 248 | 151 | 435 | 244 | 198 | 468 | 219 | 256 | #N/A | #N/A
| 10. Допустимо разместить в подземной автостоянке с учётом допустимого отклонения в большую сторону: N=(Nп+10%)+(Nг+10%)+(Nв+30%)+(Nо)-F | N (допустимое отклонение) | 325 | 338 | 457 | 289 | 171 | 523 | 308 | 242 | 590 | 277 | 316 | #N/A | #N/A
| П1. постоянные (без учёта электромобилей) - не далее 1200м |  | 397 | 234 | 346 | 219 | 126 | 397 | 217 | 170 | 402 | 175 | 226 | #N/A | #N/A
| П2. постоянные (электромобили) - не далее 1200м |  | 45 | 42 | 62 | 39 | 23 | 45 | 25 | 31 | 71 | 31 | 40 | #N/A | #N/A
| Г1. гостевые (без учёта МГН и электромобилей) - в подземной - не далее 200м |  | 29 | 20 | 16 | 12 | 4 | 29 | 18 | 15 | 34 | 15 | 19 | #N/A | #N/A
| Г2. гостевые (электромобили) - в подземной - не далее 200м |  | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | #N/A | #N/A
| Г3. гостевые (МГН) - в подземной - не далее 100м по СП59 |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | #N/A | #N/A
| В1. приобъектные (без учёта МГН и электромобилей) - в подземной - не далее 200м |  | 37 | 20 | 17 | 6 | 10 | 37 | 28 | 11 | 46 | 33 | 13 | #N/A | #N/A
| В2. приобъектные (электромобили) - в подземной - не далее 200м |  | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | #N/A | #N/A
| В3. приобъектные (МГН)- в подземной - не далее 50м по СП59 |  | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | #N/A | #N/A
| МО. места остановок - в подземной - не далее 150м |  | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0
| Итого запроектировано |  | 547 | 338 | 488 | 304 | 187 | 547 | 308 | 242 | 590 | 277 | 316 | #N/A | #N/A
| Функциональное назначение объекта | Общеобразовательные организации
| Расчетный показатель в расчетных единицах на одно парковочное место и машино-место в соответствии с примечанием 1 к Приложению 6, кв.м | X2 | 1250
| Показатель суммарной поэтажной площади объекта на одно место остановки в соответствии с таблицей к Приложению 8 | S1 | 300
Nк = S/S1 = (1250 / 300) =5 (шт.)
| Функциональное назначение объекта | Дошкольные образовательные организации
| Расчетный показатель в расчетных единицах на одно парковочное место и машино-место в соответствии с примечанием 1 к Приложению 6, кв.м | X2 | 425
| Показатель суммарной поэтажной площади объекта на одно место остановки в соответствии с таблицей к Приложению 8 | S1 | 30
Nк = S/S1 = (425 / 30) =15 (шт.)
Требуется с учётом отклонения 10%: Nк-10 =Nк х 90% = (7 х 90%) = 7 (шт.)
Note on B41: Чевела Игорь Александрович: Своя формула: не менее 1м/м, не более 4м/м

## Расчеты_благо
Расчёты благоустройства | [5 empty] | Строгино_Среда_к3 |  | Строгино_Среда_к3.1-3.4 |  | Строгино_Среда_к3.4-3.7 |  | Строгино_Среда_к2.1 |  | Строгино_Среда_к2.2 |  | Строгино_Среда_к4.1 |  | Строгино_Среда_к4.2 |  | ЛЛМЗк.19
|  |  |  | Показтель | Ед.изм. | Значение | Ед.изм. | Значение |  | Значение |  | Значение |  | Значение |  | Значение |  | Значение |  | Значение
|  |  |  | Общая площадь квартир | кв.м | 51539.3 | кв.м | 28124.7 |  | 23414.6 |  | 30089 |  | 17431 |  | 24133 |  | 30991 |  | #N/A
|  |  |  | Удел.показатель для жилой части (для расчёта по СП476) | кв.м/чел. | 28 | кв.м/чел. | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28
|  |  |  | Жители | чел. | 1841 | чел. | 1005 |  | 837 |  | 1075 |  | 623 |  | 862 |  | 1107 |  | #N/A
|  |  |  | НПКИ | кв.м | 3020.54 | кв.м | 1998.51 |  | 1022.03 |  | 1120 |  | 1367 |  | 3466 |  | 1335 |  | #N/A
|  |  |  | Удел.показатель для НПКИ | кв.м/чел. | 20 | кв.м/чел. | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30
|  |  |  | Сотрудники НПКИ | чел. | 152 | чел. | 100 |  | 52 |  | 56 |  | 69 |  | 174 |  | 67 |  | #N/A
|  |  |  | Стоянки постоянного храрения | шт. | 411 | шт. | 244 |  | 198 |  | 233 |  | 135 |  | 219 |  | 256 |  | #N/A
|  |  |  | Плоскостные стоянки | шт. | 1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A
|  |  |  | Площадь участка по ГПЗУ | кв.м | 24274.11 | кв.м | 16700 |  | 7574.11 |  | 12150 |  | 5118.05 |  | 16100 |  | 8432.67 |  | #N/A
|  |  |  | Суммарный объем контейнеров | куб.м | 16 | куб.м | 9 |  | 7 |  | 9 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | #N/A
|  |  |  | Предварительная вместимость контейнера | куб.м | 1.1 | куб.м | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1
|  |  |  | Число контейнеров заданной вместимости | шт. | 15 | шт. | 9 |  | 7 |  | 9 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | #N/A
Группа | N | Наименование категории объектов по Расопряжению ЖКХ г.Москвы от 29 сентября 2021 года N 01-01-14-194/21 | Расчетная единица, в отношении которой | Среднегодовой норматив накопления ТКО |  | Показатель объекта
[5 empty] | Ежедневный объем накопления, куб.м | 15.5118 |  | 8.5371 |  | 6.9964 |  | 8.9377 |  | 5.3032 |  | 7.6351 |  | 9.2495 |  | #N/A
[5 empty] | Фактичекое значение | Годовой объем накопления, куб.м |  | Годовой объем накопления, куб.м |  | Годовой объем накопления, куб.м |  | Годовой объем накопления, куб.м |  | Годовой объем накопления, куб.м |  | Годовой объем накопления, куб.м |  | Годовой объем накопления, куб.м |  | Годовой объем накопления, куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5661.8052 |  | 3116.0488 |  | 2553.6824 |  | 3262.278 |  | 1935.662 |  | 2786.81 |  | 3376.068 |  | #N/A
I. Административные здания, учреждения, конторы | 1 | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 1.129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | Банки и финансовые учреждения | 1 сотрудник | 0.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | Отделения связи | 1 сотрудник | 4.826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 1.252 | 152 | 190.304 | 100 | 125.2 | 52 | 65.104 | 56 | 70.112 | 69 | 86.388 | 174 | 217.848 | 67 | 83.884 | #N/A | #N/A
II. Предприятия торговли | 5 | Продовольственные магазины | 1 кв.м площади | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | Промтоварные магазины | 1 кв.м площади | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | Павильоны | 1 кв.м площади | 0.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | Палатки, киоски | 1 кв.м площади | 0.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | Супермаркеты | 1 кв.м площади | 0.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | Рынки продовольственные | 1 кв.м площади | 0.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | Рынки промтоварные | 1 кв.м площади | 0.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
III. Предприятия транспортной инфраструктуры | 12 | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | 1 машино-место | 1.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | Автозаправочные станции | 1 пост | 7.433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0.444 | 1 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 15 | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0.27 | 411 | 110.97 | 244 | 65.88 | 198 | 53.46 | 233 | 62.91 | 135 | 36.45 | 219 | 59.13 | 256 | 69.12 | #N/A | #N/A
| 16 | Автомойки | 1 машино-место | 4.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 0.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IV. Дошкольные и учебные учреждения | 18 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | 0.342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | Общеобразовательные, среднеспециальные учреждения и ПТУ | 1 место | 0.071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | Высшие учебные заведения | 1 место | 0.101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | Образовательные учреждения дополнительного образования | 1 место | 0.666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | Детские дома, школы-интернаты | 1 место | 0.094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V. Культурно- | 23 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0.382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
развлекательные, спортивные учреждения | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | Библиотеки, архивы | 1 место | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | Выставочные залы, музеи | 1 кв.м площади | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | Спортивные арены, стадионы | 1 место | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0.118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | Зоопарки, ботанические сады | 1 кв.м площади | 0.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 0.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VI. Предприятия общественного питания | 30 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VII. Предприятия службы быта | 31 | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв.м площади | 0.099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 32 | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв.м площади | 0.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 33 | Мастерские по ремонту и пошиву одежды | 1 кв.м площади | 0.359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 34 | Химчистки и прачечные | 1 кв.м площади | 0.239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 35 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 1.798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 36 | Гостиницы | 1 место | 0.924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 37 | Общежития | 1 место | 0.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 38 | Бани, сауны | 1 место | 0.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIII. Предприятия в сфере похоронных услуг | 39 | Кладбища | 1 кв.м площади | 0.031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 40 | Крематории | 1 кв.м площади | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 41 | Организации, оказывающие ритуальные услуги | 1 кв.м площади | 1.373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IX. Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества. Предприятия иных отраслей промышленности. | 42 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0.583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 43 | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 0.397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
X. Домовладения | 44 | Жилые помещения в многоквартирных домах, помещения в иных жилых домах | 1 кв.м площади | 0.104 | 51539.3 | 5360.0872 | 28124.7 | 2924.9688 | 23414.6 | 2435.1184 | 30089 | 3129.256 | 17431 | 1812.824 | 24133 | 2509.832 | 30991 | 3223.064 | #N/A | #N/A
Элемнта придомовой территории | Нормативный показатель | Кол-во жителей | Расчетная площадь, кв.м.
СП 476.1325800.2020
Показатели минимальной обеспеченности элементами придомовой территории (по табл.7.1)
Детские площадки | 0.4 | 1841 | не далее 100м (п.7.29) |  |  | 736.4 |  | 402 |  | 334.8 |  | 430 |  | 249.2 |  | 344.8 |  | 442.8 |  | #N/A
Площадки отдыха взрослого населения | 0.1 |  |  |  |  | 184.1 |  | 100.5 |  | 83.7 |  | 107.5 |  | 62.3 |  | 86.2 |  | 110.7 |  | #N/A
Зеленые насаждения | 3 |  |  |  |  | 5523 |  | 3015 |  | 2511 |  | 3225 |  | 1869 |  | 2586 |  | 3321 |  | #N/A
При недостатке площади для размещения в полном объеме обязательных элементов благоустройства на приватной придомовой территории допускается их размещение на территории общего пользования с учетом пешеходной доступности от входных групп зданий до данных объектов не более 100 м.
7.30 При размещении на участке жилой группы жилых зданий со встроенно-пристроенными и пристроенными помещениями допускается размещение элементов благоустройства и озеленения на их эксплуатируемой кровле.
Показатели площади элементов благоустройства жилого микрорайона
1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 0.4 | 1841 |  |  |  | 736.4 |  | 402 |  | 334.8 |  | 430 |  | 249.2 |  | 344.8 |  | 442.8 |  | #N/A
2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения (при отсутствии отдельных участков для спорт.площадок требуется выполнить в пределах земельного участка) | 0.5 |  |  |  |  | 920.5 |  | 502.5 |  | 418.5 |  | 537.5 |  | 311.5 |  | 431 |  | 553.5 |  | #N/A
3 Площадки отдыха взрослого населения | 0.1 |  |  |  |  | 184.1 |  | 100.5 |  | 83.7 |  | 107.5 |  | 62.3 |  | 86.2 |  | 110.7 |  | #N/A
4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) <*> | 0.03 |  |  |  |  | 55.23 |  | 30.15 |  | 25.11 |  | 32.25 |  | 18.69 |  | 25.86 |  | 33.21 |  | #N/A
5 Площадки для выгула собак | 400-600 |  |  |  |  | 400-600 |  | 400-600 |  | 400-600 |  | 400-600 |  | 400-600 |  | 400-600 |  | 400-600 |  | 400-600
СП 42.13330.2016 / СП42.13330.2011
7.4 Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) жилой зоны с застройкой многоквартирными жилыми зданиями (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) | 25% |  |  |  |  | 6069 |  | 4175 |  | 1894 |  | 3038 |  | 1280 |  | 4025 |  | 2109 |  | #N/A
Примечание - В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка. (примечание в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2019 N 824/пр)
2152-ПП (с изменениями на 28 октября 2025 года)
Типа объекта | [5 empty] | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) |  | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) |  | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) |  | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) |  | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) |  | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6) |  | Многоквартирный дом (2.1.1, 2.5, 2.6)
Доля суммарной поэтажной площади жилой части здания в расчете на одного человека | [5 empty] | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33
Элемнта придомовой территории | Нормативный показатель | Кол-во жителей | Примечание |  |  | Расчетная площадь, кв.м. |  | 853 |  | 710 |  | 912 |  | 529 |  | 732 |  | 940 |  | #REF!
Детские площадки | 0.5 | 1562 |  |  |  | 781 |  | 426.5 |  | 355 |  | 456 |  | 264.5 |  | 366 |  | 470 |  | #REF!
Площадки отдыха взрослого населения | 0.1 |  |  |  |  | 156.2 |  | 85.3 |  | 71 |  | 91.2 |  | 52.9 |  | 73.2 |  | 94 |  | #REF!
Озеленённые территории ЖК (Озелененные территории ограниченного пользования жилых кварталов) - озеленение внутриквартальных публичных территорий и дворовых территорий, включая площадки для игр детей и отдыха взрослых | 5 |  | В случае, если доля площадей общественного назначения в жилом здании составляет не менее 10% наземной площади (суммы жилой наземной площади и нежилой части жилого здания, которая определяется в соответствии с пунктом 1.2.1.7 настоящих Нормативов) жилого здания, допускается предусматривать не менее 3,0 кв.м/человека в уровне земли и не более 2,0 кв.м/человека в объеме жилого здания и на эксплуатируемой кровле не выше 15 м. Допускается снижение значения показателя на 15% при прилегании территории преобразования к ОТОП размером не менее 5,0 га, особо охраняемой природной территории (ООПТ), особо охраняемой зеленой территории (ООЗТ). Озелененных территорий ограниченного пользования жилых кварталов, площадок для игр детей и отдыха взрослых, при этом площадки для игр детей и отдыха взрослых должны составлять не более 30% озелененной территории ЖК. |  |  | 7810 |  | 4265 |  | 3550 |  | 4560 |  | 2645 |  | 3660 |  | 4700 |  | #REF!
Озеленение территории общего пользования | 0.7 |  |  |  |  | 1093.4 |  | 597.1 |  | 497 |  | 638.4 |  | 370.3 |  | 512.4 |  | 658
1. В пределах участка запроектировано
Детские площадки | [5 empty] | 903
Площадки отдыха взрослого населения | [5 empty] | 187
Зеленые насаждения | [5 empty] | 7684
Площадки для занятий физкультурой взрослого населения (при отсутствии отдельных участков для спорт.площадок требуется выполнить в пределах земельного участка) | [5 empty] | 507
2. Недостаток элемента придомовой территории
Детские площадки | [5 empty] | 0 |  | 426.5 |  | 355 |  | 456 |  | 264.5 |  | 366 |  | 470
Площадки отдыха взрослого населения | [5 empty] | 0 |  | 100.5 |  | 83.7 |  | 107.5 |  | 62.3 |  | 86.2 |  | 110.7
Зеленые насаждения | [5 empty] | 126 |  | 4265 |  | 3550 |  | 4560 |  | 2645 |  | 3660 |  | 4700
Площадки для занятий физкультурой взрослого населения (при отсутствии отдельных участков для спорт.площадок требуется выполнить в пределах земельного участка) | [5 empty] | 413.5 |  | 502.5 |  | 418.5 |  | 537.5 |  | 311.5 |  | 431 |  | 553.5

## Расчёт (ХП) (hidden)
Расчёт стоянок выполнен на основании ПП №945-ПП г. Москвы
Исходные данные |  | Район | 3.7. Покровское-Стрешнево. | Зона урбанизации согласно приложения 2 РНГПТ |  | Т3
Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы, согласно Приложения 3, К3 | [5 empty] | 0.75
Фактическая удалённость до скоростного внеуличного транспорта (т.к. Исходные данные ) по ситуационной схеме |  |  |  |  | Более 700м
Проектируемый Объект попадает только в зону доступности наземного городского пассажирского транспорта (магистральная УДС, на которой организовано движение наземного городского транспорта - не далее 500м); а скоростной внеуличный транспорт (метрополитен и скоростной трамвай) расположен далее 700м; ввиду этого, согласно Приложения 7 РНГПТ, принят коэффициент К2 | [5 empty] | 0.85
Таблица балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей
N п/п | Критерий оценки потребности в местах постоянного хранения автомобилей (i) | Максимальный балл по критерию | Показатели | Значения | Весовой коэффициент к максимальному баллу по критерию i (ki) | Расчетный критерий (3)*(6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доступность наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) | 5 | Число остановок различных маршрутов НГПТ в пешей доступности (до 500 м) | 1 и менее | 1 | 5*1=5 | 5
2 | Интенсивность движения НГПТ | 5 | Интервалы движения | Более 20 минут | 1 | 5*1=5 | 5
3 | Доступность станций метрополитена | 15 | Радиус доступности станций метрополитена | Более 700м - не более 1200м | 0.25 | 15*0.25=3.75 | 3.75
4 | Доступность станций железнодорожного транспорта | 15 | Радиус доступности станций железнодорожного транспорта | Более 1200м - не более 2500м | 0.5 | 15*0.5=7.5 | 7.5
5 | Тип жилой застройки по уровню комфорта | 20 | Премиум и бизнес-класс |  | 1 | 20*1=20 | 20
6 | Плотность застройки:
6.1 | Плотность застройки в границах планировочного квартала | 20 | - (не учитывается, т.к. рассматривается отдельный з.у.) |  | 0 | 20*0=0 | 0
6.2 | Плотность застройки в границах земельного участка | 20 | 15000 м /га - менее 20000 кв.м/га |  | 0.75 | 20*0.75=15 | 15
7 | Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы при расчете числа мест постоянного хранения автомобилей | 20 | Т3 |  | 0.5 | 20*0.5=10 | 10
Балльная оценка уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей Бп | [5 empty] | 66.25
По итогам расчета балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей (66.25 баллов) принят, согласно п. 6.2.5 РНГПТ, коэффициент обеспеченности Объекта машино-местами для постоянного хранения индивидуального транспорта КБп | [5 empty] | 60%

## Расчёт (ММ) (hidden)
Расчёт стоянок выполнен на основании ПП №945-ПП г. Москвы
Исходные данные |  | Район | 2.27. Митино. | Зона урбанизации согласно приложения 2 РНГПТ |  | Т2
Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы, согласно Приложения 3, К3 | [5 empty] | 0.85
Фактическая удалённость до скоростного внеуличного транспорта (т.к. Исходные данные ) по ситуационной схеме |  |  |  |  | Более 700м
Проектируемый Объект попадает только в зону доступности наземного городского пассажирского транспорта (магистральная УДС, на которой организовано движение наземного городского транспорта - не далее 500м); а скоростной внеуличный транспорт (метрополитен и скоростной трамвай) расположен далее 700м; ввиду этого, согласно Приложения 7 РНГПТ, принят коэффициент К2 | [5 empty] | 0.85
Таблица балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей
N п/п | Критерий оценки потребности в местах постоянного хранения автомобилей (i) | Максимальный балл по критерию | Показатели | Значения | Весовой коэффициент к максимальному баллу по критерию i (ki) | Расчетный критерий (3)*(6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доступность наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) | 5 | Число остановок различных маршрутов НГПТ в пешей доступности (до 500 м) | 1 и менее | 1 | 5*1=5 | 5
2 | Интенсивность движения НГПТ | 5 | Интервалы движения | Более 20 минут | 1 | 5*1=5 | 5
3 | Доступность станций метрополитена | 15 | Радиус доступности станций метрополитена | Более 700м - не более 1200м | 0.25 | 15*0.25=3.75 | 3.75
4 | Доступность станций железнодорожного транспорта | 15 | Радиус доступности станций железнодорожного транспорта | Более 1200м - не более 2500м | 0.5 | 15*0.5=7.5 | 7.5
5 | Тип жилой застройки по уровню комфорта | 20 | Премиум и бизнес-класс |  | 1 | 20*1=20 | 20
6 | Плотность застройки:
6.1 | Плотность застройки в границах планировочного квартала | 20 | - (не учитывается, т.к. рассматривается отдельный з.у.) |  | 0 | 20*0=0 | 0
6.2 | Плотность застройки в границах земельного участка | 20 | 15000 м /га - менее 20000 кв.м/га |  | 0.75 | 20*0.75=15 | 15
7 | Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы при расчете числа мест постоянного хранения автомобилей | 20 | Т2 |  | 0.75 | 20*0.75=15 | 15
Балльная оценка уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей Бп | [5 empty] | 71.25
По итогам расчета балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей (71.25 баллов) принят, согласно п. 6.2.5 РНГПТ, коэффициент обеспеченности Объекта машино-местами для постоянного хранения индивидуального транспорта КБп | [5 empty] | 60%

## Расчёт (ллмз3) (hidden)
Расчёт стоянок выполнен на основании ПП №945-ПП г. Москвы
Исходные данные |  | Район | 1.26. Люблино. | Зона урбанизации согласно приложения 2 РНГПТ |  | Т1
Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы, согласно Приложения 3, К3 | [5 empty] | 1
Фактическая удалённость до скоростного внеуличного транспорта (т.к. Исходные данные ) по ситуационной схеме |  |  |  |  | Не более 700м
Проектируемый Объект попадает в зону доступности как городского пассажирского транспорта (магистральная УДС, на которой организовано движение наземного городского транспорта - не далее 500м), так и скоростного внеуличного транспорта (метрополитен или скоростной трамвай - не далее 700м); ввиду этого, согласно Приложения 7 РНГПТ, принят коэффициент К2 | [5 empty] | 0.7
Таблица балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей
N п/п | Критерий оценки потребности в местах постоянного хранения автомобилей (i) | Максимальный балл по критерию | Показатели | Значения | Весовой коэффициент к максимальному баллу по критерию i (ki) | Расчетный критерий (3)*(6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доступность наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) | 5 | Число остановок различных маршрутов НГПТ в пешей доступности (до 500 м) | 1 и менее | 1 | 5*1=5 | 5
2 | Интенсивность движения НГПТ | 5 | Интервалы движения | Более 20 минут | 1 | 5*1=5 | 5
3 | Доступность станций метрополитена | 15 | Радиус доступности станций метрополитена | Не более 700м | 0 | 15*0=0 | 0
4 | Доступность станций железнодорожного транспорта | 15 | Радиус доступности станций железнодорожного транспорта | Более 1200м - не более 2500м | 0.5 | 15*0.5=7.5 | 7.5
5 | Тип жилой застройки по уровню комфорта | 20 | Премиум и бизнес-класс |  | 1 | 20*1=20 | 20
6 | Плотность застройки:
6.1 | Плотность застройки в границах планировочного квартала | 20 | - (не учитывается, т.к. рассматривается отдельный з.у.) |  | 0 | 20*0=0 | 0
6.2 | Плотность застройки в границах земельного участка | 20 | Более 25000 м /га |  | 0.25 | 20*0.25=5 | 5
7 | Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы при расчете числа мест постоянного хранения автомобилей | 20 | Т1 |  | 1 | 20*1=20 | 20
Балльная оценка уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей Бп | [5 empty] | 62.5
По итогам расчета балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей (62.5 баллов) принят, согласно п. 6.2.5 РНГПТ, коэффициент обеспеченности Объекта машино-местами для постоянного хранения индивидуального транспорта КБп | [5 empty] | 60%

## Расчёт (ллмз) (hidden)
Расчёт стоянок выполнен на основании ПП №945-ПП г. Москвы
Исходные данные |  | Район | 1.26. Люблино. | Зона урбанизации согласно приложения 2 РНГПТ |  | Т1
Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы, согласно Приложения 3, К3 | [5 empty] | 1
Фактическая удалённость до скоростного внеуличного транспорта (т.к. Исходные данные ) по ситуационной схеме |  |  |  |  | Не более 700м
Проектируемый Объект попадает в зону доступности как городского пассажирского транспорта (магистральная УДС, на которой организовано движение наземного городского транспорта - не далее 500м), так и скоростного внеуличного транспорта (метрополитен или скоростной трамвай - не далее 700м); ввиду этого, согласно Приложения 7 РНГПТ, принят коэффициент К2 | [5 empty] | 0.7
Таблица балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей
N п/п | Критерий оценки потребности в местах постоянного хранения автомобилей (i) | Максимальный балл по критерию | Показатели | Значения | Весовой коэффициент к максимальному баллу по критерию i (ki) | Расчетный критерий (3)*(6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доступность наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) | 5 | Число остановок различных маршрутов НГПТ в пешей доступности (до 500 м) | 1 и менее | 1 | 5*1=5 | 5
2 | Интенсивность движения НГПТ | 5 | Интервалы движения | Более 20 минут | 1 | 5*1=5 | 5
3 | Доступность станций метрополитена | 15 | Радиус доступности станций метрополитена | Не более 700м | 0 | 15*0=0 | 0
4 | Доступность станций железнодорожного транспорта | 15 | Радиус доступности станций железнодорожного транспорта | Более 1200м - не более 2500м | 0.5 | 15*0.5=7.5 | 7.5
5 | Тип жилой застройки по уровню комфорта | 20 | Премиум и бизнес-класс |  | 1 | 20*1=20 | 20
6 | Плотность застройки:
6.1 | Плотность застройки в границах планировочного квартала | 20 | - (не учитывается, т.к. рассматривается отдельный з.у.) |  | 0 | 20*0=0 | 0
6.2 | Плотность застройки в границах земельного участка | 20 | Более 25000 м /га |  | 0.25 | 20*0.25=5 | 5
7 | Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы при расчете числа мест постоянного хранения автомобилей | 20 | Т1 |  | 1 | 20*1=20 | 20
Балльная оценка уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей Бп | [5 empty] | 62.5
По итогам расчета балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей (62.5 баллов) принят, согласно п. 6.2.5 РНГПТ, коэффициент обеспеченности Объекта машино-местами для постоянного хранения индивидуального транспорта КБп | [5 empty] | 60%

## ГП_2 (hidden)
таблицы расстояний
Поз.1 | Расстояние, min, м | Расстояние, max, м | Поз.2 | Норма | Цитата
жилой дом | 12 |  | дет.пл. | СП42 п.7.5 | Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 для отдыха взрослого населения 10 для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) 10 - 40 для хозяйственных целей 20 для выгула собак 40 для стоянки автомашин по таблице 10 * Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).
| 10 |  | пл.для отдыха вз.нас. | СП42 п.7.5
| 10 | 40 | спорт.пл | СП42 п.7.5
|  |  | мусосбор.пл | СП42 п.7.5
| 20 | 50 | без.мусор.провода | СП42 п.7.5
|  | 100 | с.мусор.провода | СП42 п.7.5
| не норм. |  | суш.белья | СП42 п.7.5
| 20 |  | хоз.пл. | СП42 п.7.5
| 40 |  | пл.для выгула животных | СП42 п.7.5
| 10 |  | тп | СП42 | 12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
| см. отдельно |  | стоянка | СП42 п.7.5
хоз. Площадка
| 20 |  | дет.пл. | СанПиН 2.1.2.2645-10 | 8.2.5. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.
| 20 |  | пл.для отдыха вз.нас. | СанПиН 2.1.2.2645-10
| 20 |  | спорт.пл | СанПиН 2.1.2.2645-10

## Единицы (hidden)
1МПа | 10^6
Мпа | Н/кв.м | кг/кв.м | кг/кв.см
1 | 1000000 | 101936.7992 | 10.1937
0.12 | 120000 | 12232.4159 | 1.2232

## ТС (hidden)
Интерполяция
| исходные |  |  | конечные
| x0 | x1 | х2 | f(x0) | f(x1) | f(x2)
Расход ГВС (G) - потери | 390 | 396.23 | 400 | 1.75 | 1.8123 | 1.85
| 10 | 12 | 20 | 3.5 | 3.8 | 5
| 20 | 37.8 | 70 | 5 | 5.712 | 7
| 10 | 10 | 20 | 4 | 4 | 7
| 20 | 36 | 70 | 7 | 7.96 | 10
|  | <= | 10 |  | 10
| 10 | 24 | 50 | 10 | 11.75 | 15
| 10 | 36 | 50 | 10 | 13.25 | 15
| 50 | 90 | 100 | 15 | 23 | 25
| 100 | 134 | 300 | 25 | 26.7 | 35
| 100 | 112 | 300 | 25 | 25.6 | 35
| 100 | 235 | 300 | 25 | 31.75 | 35
| 300 | >= |  |  | 50

## ТЭП (hidden)
Основные технико-экономические показатели по генплану для расчёта смёта с территории (в границах ГПЗУ)
№ п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение | Прим.
1 | Площадь участка проектирования | кв.м |  |  | 1 | Файл - границы | Площадь проектирования в пределах ГПЗУ | 1
2 | Площадь застройки (по абрису в ур. 1го этажа) | кв.м |  |  | 3 |  | Площадь проектирования за ГПЗУ
3 | Площадьтвёрдых покрытий (всего) | кв.м |  |  | 4
4 | Площадь озеленения (всего) | кв.м |  |  | 6
[6 empty] | Файл - Здания | Площадь засторйки (всего) | 2
[7 empty] | Площадь застройки по абрису в ур. 1го этажа | 3
Площадь застройки крыльца
Основные технико-экономические показатели по генплану для расчёта минимальных предельных параметров (в границах ГПЗУ) | [6 empty] | Площадь застройки экспл.кровля
№ п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение | Прим. |  |  | Площадь застройки под нависающей частью ниже 4.5м
1 | Площадь участка проектирования | кв.м |  |  | 1
2 | Площадь застройки (по СП54; СП118 с учётом подземной части и нависающих частей зданий высотой менее 4.5м) | кв.м |  |  | 2 |  | ГПЗУ / вне ГПЗУ
3 | Площадь твёрдых покрытий (вне пл. застройки) | кв.м |  |  | 5 | Файл - заливки | Площадь твёрдых покрытий (всего) | 4
4 | Площадь озеленения (вне пл. застройки) | кв.м |  |  | 7 |  | Площадь твёрдых покрытий (вне пл. застройки) | 5
Площадь твёрдых по крыльцам
Площадь твёрдых по экспл. кровле
Площадь твёрдых покрытий под навсивающей частью ниже 4.5м
[7 empty] | Площадь озеленения (всего) | 6
[7 empty] | Площадь озеленения (вне пл. застройки) | 7
Площадь озеленения по крыльцам
Площадь озеленения по экспл. кровле
Площадь озеленения под навсивающей частью ниже 4.5м

## cc (hidden)
Интерполяция
| исходные |  |  | конечные
| x0 | x1 | х2 | f(x0) | f(x1) | f(x2)
потребляемая мощность УМ-400 при неполной загрузке | 300 | 325 | 400 | 420 | 455 | 560
Г10.02 МЕТА | 64 | 100 | 128 | 81 | 77.625 | 75

## Справочные данные (hidden)
Зона урбанизации | Уточняющий коэффициент урбанизации территории города Москвы, К3
Т1 | 1
Т2 | 0.85
Т3 | 0.75
Т4 | 0.7
1. Доступность НГПТ
1 и менее | 1
Более 3 | 0
От 2 до 3 | 0.5
2. Интенсивность НГПТ
5-10 минут | 0.5
Более 10-20 минут | 0.75
Более 20 минут | 1
Менее 5 минут | 0
3. Доступность станций метрополитена
Более 1200м - не более 2500м | 0.5
Более 2500м | 1
Более 700м - не более 1200м | 0.25
Не более 700м | 0
4. Доступность ст. жд. тр.
Более 1200м - не более 2500м | 0.5
Более 2500м | 1
Более 700м - не более 1200м | 0.25
Не более 700м | 0
5. Тип жилой застройки по ур. комф.
Комфорт-класс | 0.7
Муниципальный | 0.25
Премиум и бизнес-класс | 1
Специализированный | 0
Эконом-класс | 0.5
6.1 Плотность застройки в гр. Планирования квартала
- (не учитывается, т.к. рассматривается отдельный з.у.) | 0
10000 м /га - менее 15000 кв.м/га | 0.75
15000 м /га - не более 20000 кв.м/га | 0.5
Более 20000 м /га | 0.25
Менее 10000 кв.м/га | 1
6.2 Плотность застройки в гр. з.у.
- (не учитывается, т.к. рассматривается квартал) | 0
15000 м /га - менее 20000 кв.м/га | 0.75
20000 м /га - не более 25000 кв.м/га | 0.5
Более 25000 м /га | 0.25
Менее 15000 кв.м/га | 1
7. Уточ.коэф.урб.т.г.Москвы при расч.пост.х.
Т1 | 1
Т2 | 0.75
Т3 | 0.5
Т4 | 0.25
Зоны урбанизации территории города Москвы | Прил.1
1.1. Бабушкинский. | Т1
1.2. Бибирево. | Т1
1.3. Бирюлёво Восточное. | Т1
1.4. Бирюлёво Западное. | Т1
1.5. Вешняки. | Т1
1.6. Восточное Измайлово. | Т1
1.7. Внуково. | Т1
1.8. Внуковское. | Т1
1.9. Воскресенское. | Т1
1.10. Вороновское. | Т1
1.11. Гольяново. | Т1
1.12. Дмитровский. | Т1
1.13. Десёновское. | Т1
1.14. Западное Дегунино. | Т1
1.15. Ивановское. | Т1
1.16. Косино-Ухтомский. | Т1
1.17. Капотня. | Т1
1.18. Куркино. | Т1
1.19. Крюково. | Т1
1.20. Кокошкино. | Т1
1.21. Киевский. | Т1
1.22. Клёновское. | Т1
1.23. Краснопахорское. | Т1
1.24. Лианозово. | Т1
1.25. Лосиноостровский. | Т1
1.26. Люблино. | Т1
1.27. Матушкино. | Т1
1.28. Марушкинское. | Т1
1.29. Молжаниновский. | Т1
1.30. Московский. | Т1
1.31. Можайский. | Т1
1.32. Метрогородок. | Т1
1.33. Мосрентген. | Т1
1.34. Михайлово-Ярцевское. | Т1
1.35. Новофёдоровское. | Т1
1.36. Орехово-Борисово Южное. | Т1
1.37. Первомайское. | Т1
1.38. Рязановское. | Т1
1.39. Роговское. | Т1
1.40. Савёлки. | Т1
1.41. Северный. | Т1
1.42. Силино. | Т1
1.43. Сосенское. | Т1
1.44. Старое Крюково. | Т1
1.45. Тёплый Стан. | Т1
1.46. Филимонковское. | Т1
1.47. Ховрино. | Т1
1.48. Щаповское. | Т1
1.49. Ярославский. | Т1
1.50. Ясенево. | Т1
2.1. Аэропорт. | Т2
2.2. Алексеевский. | Т2
2.3. Алтуфьевский. | Т2
2.4. Академический. | Т2
2.5. Бескудниковский. | Т2
2.6. Богородское. | Т2
2.7. Бутово Северное | Т2
2.8. Бутово Южное. | Т2
2.9. Бутырский. | Т2
2.10. Войковский. | Т2
2.11. Восточное Дегунино. | Т2
2.12. Восточный. | Т2
2.13. Выхино-Жулебино. | Т2
2.14. Головинский. | Т2
2.15. Зябликово. | Т2
2.16. Зюзино. | Т2
2.17. Измайлово. | Т2
2.18. Коптево. | Т2
2.19. Кузьминки. | Т2
2.20. Коньково. | Т2
2.21. Котловка. | Т2
2.22. Кунцево. | Т2
2.23. Ломоносовский. | Т2
2.24. Марфино. | Т2
2.25. Марьина роща. | Т2
2.26. Марьино. | Т2
2.27. Митино. | Т2
2.28. Москворечье-Сабурово. | Т2
2.29. Новогиреево. | Т2
2.30. Новокосино. | Т2
2.31. Некрасовка. | Т2
2.32. Нагатино-Садовники. | Т2
2.33. Нагорный. | Т2
2.34. Ново-Переделкино. | Т2
2.35. Нижегородский. | Т2
2.36. Обручевский. | Т2
2.37. Останкинский. | Т2
2.38. Отрадное. | Т2
2.39. Орехово-Борисово Северное. | Т2
2.40. Очаково-Матвеевское. | Т2
2.41. Перово. | Т2
2.42. Преображенское. | Т2
2.43. Проспект Вернадского. | Т2
2.44. Рязанский. | Т2
2.45. Раменки. | Т2
2.46. Ростокино. | Т2
2.47. Савёловский. | Т2
2.48. Сокол. | Т2
2.49. Свиблово. | Т2
2.50. Северное Медведково. | Т2
2.51. Северное Измайлово. | Т2
2.52. Северное Тушино. | Т2
2.53. Соколиная гора. | Т2
2.54. Солнцево. | Т2
2.55. Строгино. | Т2
2.56. Тимирязевский. | Т2
2.57. Текстильщики. | Т2
2.58. Тропарёво-Никулино. | Т2
2.59. Фили-Давыдково. | Т2
2.60. Хорошёвский. | Т2
2.61. Царицыно. | Т2
2.62. Чертаново Южное. | Т2
2.63. Чертаново Северное. | Т2
2.64. Чертаново Центральное. | Т2
2.65. Черёмушки. | Т2
2.66. Щукино. | Т2
2.67. Южное Медведково. | Т2
2.68. Южное Тушино. | Т2
3.1. Братеево. | Т3
3.2. Дорогомилово. | Т3
3.3. Крылатское. | Т3
3.4. Левобережный. | Т3
3.5. Нагатинский затон. | Т3
3.6. Печатники. | Т3
3.7. Покровское-Стрешнево. | Т3
3.8. Филёвский парк. | Т3
3.9. Хорошёво-Мневники. | Т3
4.1. Арбат. | Т4
4.2. Беговой. | Т4
4.3. Басманный. | Т4
4.4. Гагаринский. | Т4
4.5. Даниловский. | Т4
4.6. Донской. | Т4
4.7. Замоскворечье. | Т4
4.8. Красносельский. | Т4
4.9. Лефортово. | Т4
4.10. Мещанский. | Т4
4.11. Пресненский. | Т4
4.12. Сокольники. | Т4
4.13. Таганский. | Т4
4.14. Тверской. | Т4
4.15. Хамовники. | Т4
4.16. Южнопортовый. | Т4
4.17. Якиманка. | Т4
Максимально допустимый уровень территориальной пешеходной доступности для населения до станций скоростного внеуличного транспорта должен составлять
Объект расположен в пределах МКАД | 700 м
Объект расположен за пределами МКАД | не нормируется
Фактическая удалённость по ситуационной схеме |  | Прил. 7 | К2
| Более 700м | Проектируемый Объект попадает только в зону доступности наземного городского пассажирского транспорта (магистральная УДС, на которой организовано движение наземного городского транспорта - не далее 500м); а скоростной внеуличный транспорт (метрополитен и скоростной трамвай) расположен далее 700м; ввиду этого, согласно Приложения 7 РНГПТ, принят коэффициент К2 | 0.85
| Не более 700м | Проектируемый Объект попадает в зону доступности как городского пассажирского транспорта (магистральная УДС, на которой организовано движение наземного городского транспорта - не далее 500м), так и скоростного внеуличного транспорта (метрополитен или скоростной трамвай - не далее 700м); ввиду этого, согласно Приложения 7 РНГПТ, принят коэффициент К2 | 0.7
Бп | Кбп